Departament Bezpieczeństwa

DBZ-D.260.1.2024.AB

$Id_dokumentu

Warszawa, $data

ZAPYTANIE OFERTOWE

- ZAMAWIAJĄCY

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Departament Bezpieczeństwa

ul. Wawelska 52/54

00-922 Warszawa

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie skanera rentgenowskiego do prześwietlania bagażu i przedmiotów, na potrzeby Ministerstwa Klimatu i Środowiska w Warszawie.

- Wymagania sprzętowe:

- Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe, nieużywane, produkowane seryjnie.

- Maksymalna szerokość urządzenia - 80 cm.

- Tunel inspekcyjny zabezpieczony obustronnie przez kurtyny gumowo-ołowiane, chroniące przed rozproszeniem promieniowania na zewnątrz.

- Urządzenie dostosowane do pracy przez minimum 5 dni w tygodniu, 12 godzin na dobę.

- Wytrzymałość obciążeniowa taśmociągu - minimum 120kg.

- Jednostka X-RAY - minimalne napięcie anodowe 160kV.

- Zintegrowany UPS do minimum 4 godzin.

- Parametry minimalne komputera: procesor Intel; dysk twardy minimum 500GB; pamięć RAM DDR4 – minimum 4GB; grafika zintegrowana.

- Pulpit sterujący z monitorem minimum 22 cale.

- System operacyjny w polskiej wersji językowej.

- Archiwizacja obrazów – minimum 150 000 szt.

- Zoom obrazu prześwietlanego - minimum 64x.

- Usadowienie - kółka jezdne z wysuwanymi stopkami.

- Stolik rolkowy w zestawie.

- Wejście USB.

- Funkcje obrazu – automatyczna identyfikacja niebezpiecznych przedmiotów.

- Temperatura pracy: od 0 do +40 st. C.

- Wilgotność do 95%.

- Skaner nie może stanowić zagrożenia dla zdrowia operatorów lub osób postronnych (zgodnie z ustawą Prawo Atomowe (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1173, 1890, z 2024 r. poz. 834) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 967).

- Obowiązki wykonawcy:

- Dostarczenie na własny koszt urządzenia do siedziby zamawiającego.

- Wykonanie instalacji, konfiguracji i uruchomienia urządzenia w miejscu wskazanym przez zamawiającego.

- Przeprowadzenie kontroli dozymetrycznej urządzenia wraz ze sporządzeniem protokołu w miejscu instalacji.

- Przeprowadzenie szkoleń:

  - instruktażowego z obsługi urządzenia w tym interpretacji obrazu;

  - szczegółowego dla przedstawicieli zamawiającego w zakresie właściwej eksploatacji urządzenia;

- Szkolenia, o których mowa w pkt 4 w jednej grupie osób, w terminie uzgodnionym przez strony.

- Udzielenie gwarancji na urządzenie - minimum 24 miesiące.

- W okresie udzielonej gwarancji wykonawca zobowiązany jest do wykonywania kontroli urządzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz okresowej konserwacji i przeglądów zgodnie zaleceniami instrukcji eksploatacyjnej.

- Wymagana dokumentacja:

- Autoryzacja wykonawcy udzielona przez producenta w zakresie uruchamiania, szkolenia i serwisu urządzenia.

- Dokumentacja techniczna w języku polskim.

- Instrukcja obsługi w języku polskim.

- Licencja na zainstalowane oprogramowania.

- Dopuszczenia i certyfikaty w języku polskim.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Maksymalny czas na dostawę urządzenia – 15 grudnia 2024 r.

- KRYTERIA OCENY OFERT:

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przy wyborze oferty będzie kierował się najniższą - najkorzystniejszą łączną ceną brutto, spełniającą wymagania Zamawiającego.

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

- INFORMACJE DODATKOWE

- Zamawiający zaleca wizję lokalną - po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

- Oferty należy składać w formie e-mail poprzez wypełnienie załączonego formularza ofertowego.

- Wykonawca powinien posiadać niezbędną wiedzę i uprawnienia do realizacji przedmiotu zamówienia.

- Niniejsze zamówienie prowadzone jest w trybie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,  którego wartość jest niższa niż kwota 130 000 złotych (art. 2, ust. 1, pkt. 1 ustawy Pzp).

- Jeżeli wartość zamówienia w wyniku przeprowadzenia niniejszego zapytania ofertowego będzie równa lub wyższa niż kwota 130 000 złotych netto, zapytanie ofertowe posłuży do oszacowania wartości zamówienia.

- W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Wykonawcami w celu wyjaśnienia niejasności.

- Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie stanowi zobowiązania Ministerstwa Klimatu i Środowiska do przyjęcia którejkolwiek z ofert.

- W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (zwana dalej „ustawą”), Zamawiający będzie badał czy nie zachodzą wobec Wykonawcy przesłanki wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy. W przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa powyżej, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.

Oferty prosimy przesłać drogą elektroniczną na złączonym formularzu, na adres:  dbz@klimat.gov.pl. do 13 września 2024 r. , z okresem ważności oferty 60 dni

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Osoba upoważniona do kontaktów: Radosław Boguski, e-mail: radosław.boguski@klimat.gov.pl.

Załączniki:

- Formularz ofertowy

- Klauzula informacyjna

Z wyrazami szacunku

$IMIE_NAZWISKO_PODPISUJACEGO

$STANOWISKO_PODPISUJACEGO

$NAZWA_KOMÓRKI_ORGANIZACYJNEJ

Ministerstwo Klimatu i Środowiska
/ – podpisany cyfrowo/