Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Departament Ciepłownictwa

DC-WKiC.053.6.2023 $Id_dokumentu Warszawa, 07-04-2023

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na petycję dot. korekty §6 w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie warunków ustalania technicznej możliwości i opłacalności zastosowania ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy do pomiaru ciepłej wody użytkowej, warunków wyboru metody rozliczania kosztów zakupu ciepła oraz zakresu informacji zawartych w indywidualnych rozliczeniach (Dz.U. z roku 2021 poz. 2273), informuję, że powyższy postulat został zaopiniowany negatywnie.

Obowiązek wynikający z art. 6 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z roku 2020 poz. 2028) tj. „instalacja wodociągowa w budynku jest wyposażona w wodomierze, zainstalowane zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, przy wszystkich punktach czerpalnych" dotyczy opomiarowania zużycia wody. Wodomierz c.w.u. oprócz funkcji rejestracji zużycia wody ma również funkcję rozliczenia kosztów jej podgrzania (przygotowania c.w.u).

Dodatkowo, zgodnie z § 11 ust. 2 ww. rozporządzenia- przepisów § 3 i § 6 nie stosuje się w przypadku budynku wielolokalowego, który w dniu wejścia w życie rozporządzenia był wyposażony w wodomierze do pomiaru ciepłej wody użytkowej w poszczególnych lokalach, zarówno posiadające, jak i nieposiadające funkcji zdalnego odczytu.

Telefon: (+48) 223-691-088	ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa

departament.cieplownictwa@klimat.gov.pl	Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Działamy zgodnie z EMAS - zarządzając instytucją, dbamy o środowisko

www.gov.pl/klimat