SPECYFIKACJA  TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
Remont posadzek parteru od holu głównego do biblioteki, adaptacja pomieszczenia biblioteki na pomieszczenia biurowe,  remont sanitariatu przy obecnej bibliotece, usytuowanej na parterze oraz zabudowa 2 piętra hollu głównego na pomieszczenia biurowe z konstrukcji aluminiowej przeszklonej, adaptacja przejścia do stołówki (śluza), remont mieszkania służbowego nr 25 w budynku Ministerstwa Środowiska.
1.CZĘŚĆ OGÓLNA

NAZWA ROBÓT

„Remont parkietu, adaptacja pomieszczenia biblioteki na pomieszczenia biurowe, remont sanitariatu, zabudowa aluminiowa holu głównego na 2 pomieszczenia biurowe, adaptacja przejścia do stołówki (śluza), remont mieszkania służbowego nr 25 w budynku Ministerstwa Środowiska”
INWESTOR
MINISTERSTWO  ŚRODOWISKA 

00-922 WARSZAWA 
Ul. Wawelska 52/54

2.PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT 
    Przedmiotem planowanych robót w budynku jest remont posadzek parteru w obrębie biblioteki, adaptacja pomieszczenia biblioteki na pomieszczenia biurowe, remont sanitariatu przy obecnej bibliotece usytuowanej na parterze oraz zabudowa 2 piętra holu głównego na 2 pomieszczenia biurowe z konstrukcji aluminiowej przeszklonej, adaptacja przejścia do stołówki (śluza), remont mieszkania służbowego nr 25 w budynku Ministerstwa Środowiska w Warszawie przy ul. Wawelskiej 52/54. Pomieszczenia są wyposażone w instalację centralnego ogrzewania, instalację zimnej wody i instalację elektryczną. Szczegółowy zakres robót, ilości oraz sposób wykonania określono w przedmiarze robót, stanowiących załączniki do umowy nr.1 - 6. Roboty ujęte w przedmiarze obejmują czynności umożliwiające wykonanie i odbiór robót zgodnie z pozycjami wyszczególnionymi w przedmiarach robót. Prace towarzyszące i tymczasowe nie występują. Inwestor ustala czas robót uciążliwych i hałaśliwych, który dopuszczalny jest w dni robocze w godz. 16.30-21.30. a w pozostałe dni z wyłączeniem pory nocnej. Inwestor stawia wymagania dotyczące wbudowanych materiałów, muszą one posiadać świadectwa dopuszczenia, atesty i certyfikaty. Teren budowy jest własnością Ministerstwa Środowiska w związku, z czym nie występuje zagrożenie interesu osób trzecich. Roboty należy prowadzić z należytą starannością i zgodnie ze sztuką budowlaną z zachowaniem odpowiednich przepisów i przestrzeganiem reżimów technologicznych obowiązujących dla poszczególnych rodzajów robót jak również obowiązkiem przestrzegania ustawy o odpadach Dz.U.nr.63 poz.628. Samo wykonanie robót nie powoduje szkodliwego wpływu na środowisko.

      3. DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 
Prowadzone roboty będą podlegały standardowym procedurą kontrolnym i odbiorom.

Wyegzekwowanie prawidłowości wykonawstwa i jakości wykonywanych robót będą 

realizowane poprzez nadzór techniczny Inwestora. Utrzymanie porządku w miejscach wykonywania Robót oraz w udostępnionych mu przez Zamawiającego pomieszczeniach należy do Wykonawcy robót. Odbiory prowadzone będą zgodnie z wymogami PN-EN 125599 i potwierdzone muszą zostać protokółem odbioru.
     4. PRZEPISY ZWIĄZANE
· Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. –Prawo Budowlane (Dz.U.89/94) z póź. zmianami

· Ustawa z dnia 16.04.2004 .o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.poz.881)

· Rozporządzenie MIPS z dnia 26.09.1977 r.(Dz.U.03.169.poz.1650)w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

· Rozporządzenie MI z 06.02.2003 r.(Dz.U.47/03 poz.401) w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych.

•
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz.1126)

*  Rozporządzenie MI z 11.08.2004 r. (Dz.U.04.198.poz.71) w sprawie deklarowania  zgodności wyrobów budowlanych.

· Rozporządzenie MPiPS z 28 maja 1996r. w sprawie rodzajów prac które powinny być 

wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.nr.62.poz.288 )

[image: image1.jpg]R
g i

HFi &Y /1)
i nmu" 1 m LAl W
'Il “ﬁ lz\l\ﬁ\‘ |rj ]i\\\-‘\ﬂf n | ’I'ﬂ | V4

J_

nd
i e PR

......




POMIESZCZENIE BIBLIOTEKI
[image: image2.jpg]



SANITARIAT

[image: image3.jpg]



WEJŚCIE DO BIBLIOTEKI
[image: image4.jpg]



HOL II PIĘTRO

(miejsce zabudowy konstrukcji aluminiowej)
